## Tabelle1
Gebäude:
Prüf- und Wartungsintervalle von Bauteilen und technischen Anlagen
Aufgeführt sind nur selbst zu veranlassende Wartungsarbeiten. Regelmäßige gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch Sachverständige und Schornsteinfeger
sind zusätzlich zu beachten.
| Wiederkehrende Prüfung | Prüffrist | Relevanz | Wartungsvertrag | Mängel | nächste Prüfung
Außenanlagen
Wege und Treppen | Sichtprüfung | regelmäßig | sinnvoll
Einfriedung und Geländer | Sichtprüfung | regelmäßig | sinnvoll
Bodeneinläufe reinigen | Sichtprüfung | 6 Monate | sinnvoll
Bewuchs an Mauern und Gebäuden | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Bäume | befähigte Person= Baumsachverständiger | 1 Jahr oder nach Gefahrenpotential | zwingend
Lichtraumprofil zu öffentlichen Wegen und Straßen | Sichtprüfung | regelmäßig, vor 1. März | sinnvoll
Gebäude
Tragkonstruktion Spannweite > 12 m Begehung | befähigte Person= Fachingenieur | 2-3 Jahre | zwingend
Tragkonstruktion Spannweite > 12 m Sichtkontrolle | befähigte Person= Fachingenieur | 4-5 Jahre | zwingend
Tragkonstruktion Spannweite > 12 m eingehende Prüfung | befähigte Person= Fachingenieur | 12-15 Jahre | zwingend
Leimholzkonstruktion= Harnstoffharzverklebte Holzkonstruktionen Gefahrenanalyse | befähigte Person= Fachingenieur | unverzüglich! | zwingend
Leimholzkonstruktion=Harnstoffharzverklebte Holzkonstruktionen Kontrolle | befähigte Person= Fachingenieur | je nach Gefahrenpotential | zwingend
Dach und Dachrinnen | Sichtprüfung + befähigte Person | 1 Jahr | sinnvoll
Dachrinnen und Falleitungen reinigen | Sichtprüfung+ befähigte Person | 6 Monate | sinnvoll
Flachdach | befähigte Person | 1 Jahr | sinnvoll
Gründachpflege | befähigte Person | 1 Jahr | sinnvoll
Sekuranten | befähigte Person | 1 Jahr | sinnvoll
Dachboden ( Wassereintritt, Tierbefall…) | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Fassade | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Sockel und Kiesstreifen als Spritzschutz | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Blitzschutz | befähigte Person= Fachfirma | 3 Jahre | sinnvoll
Funktionsprüfung Fenster und Türen | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Fluchtwegtüren ohne Anforderung | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Dichtschließende Türen mit Obertürschließer | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Funktionsprüfung Jalousien und Außensonnenschutz | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Schimmel- und Feuchtigkeitskontrolle der Innenräume | Sichtprüfung | Frühjahr und Herbst | sinnvoll
Kulturdenkmal | befähigte Person | 2 Jahre | sinnvoll
Haustechnik Wasser
Trinkwasserfilter reinigen | befähigte Person | 1 Jahr | zwingend
Hebeanlagen | befähigte Person | mind. jährlich | sinnvoll
Rückstauverschlüsse | befähigte Person | mind. Jährlich | sinnvoll
Wasserarmaturen | Sichtprüfung | regelmäßig | sinnvoll
Legionellen öffentliches Gebäude mit Duschen, z.B. KiTa | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Legionellen Großanlagen, z.B. Mietshaus | befähigte Person= Fachfirma | 3 Jahre | zwingend
Legionellen nach Leerstand, z.B. Pfarrhaus | befähigte Person= Fachfirma | nach Vakanz | zwingend
Außenwasseranschluss entleeren | befähigte Person | vor Frostperiode | sinnvoll
Haustechnik Heizung, Kühlung und Lüftung
Heizung: Wärmeerzeuger, Pufferspeicher | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Heizkörper (+Entlüftung) | Sichtprüfung | 1 Jahr | sinnvoll
Fußbodenheizung Heizkreisverteiler | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | sinnvoll
Kälteanlagen (Küche, IT…) | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Luftfilter Warmluftheizung reinigen | befähigte Person | mind. Jährlich | sinnvoll
Luftfilter Lüftungsanlagen reinigen | befähigte Person | Herstellerangabe | sinnvoll
Hygieneinspektion | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Lüftungstechnische Anlagen | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Haustechnik Elektro | Wiederkehrende Prüfung | Prüffrist | Relevanz | Wartungsvertrag | Mängel | nächste Prüfung
Haupt- und Unterverteiler Elektroinstallation | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
verkehrssichernde Beleuchtung, innen und außen | Sichtprüfung | regelmäßig | sinnvoll
Schalter und Steckdosen | Sichtprüfung | regelmäßig | sinnvoll
Photovoltaikanlage | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Batteriespeicher | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
ortsfeste Elektroinstallation | befähigte Person= Fachfirma | 4 Jahre | zwingend
ortsveränderliche elektrische Geräte | befähigte Person= Fachfirma | 1-2 Jahre, nach Gerätetyp | zwingend
Aufzugswartung | befähigte Person= Fachfirma | 3-12 Monate | zwingend
Personenaufzug Notruf | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Kraftbetätigte Tore | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Brandschutz
Brandmeldeanlagen | befähigte Person= Fachfirma | 3-12 Monate, nach Gefahrenlage | zwingend
Rauchabzugsanlagen | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
tragbare Feuerlöscher | befähigte Person= Fachfirma | 2 Jahre | zwingend
Brandschutzklappen | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Wandhydranten, trocken | befähigte Person= Fachfirma | 2 Jahre | sinnvoll
Sprinkleranlage | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von Feuerschutzabschlüssen (Türen, Tore) | befähigte Person= Fachfirma | 3 Jahre | zwingend
Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahre | zwingend
Notausgänge und Rettungswege frei und ohne brennbares Material? | Sichtprüfung | regelmäßig | zwingend
Rauchwarnmelder | Sichtprüfung | 1 Jahr | zwingend
Kirche
Orgel Zungenregister stimmen | Kirchenmusiker | regelmäßig | sinnvoll
Orgel Pflege und Wartung mit Teilstimmung | Orgelbauwerkstatt | 1 Jahr | zwingend
Orgel Pflege und Wartung mit Hauptstimmung | Orgelbauwerkstatt | 2-5 Jahre | zwingend
Orgel Trakturen regulieren, Gebläsemotor überprüfen und ggf. ölen | Kirchenmusiker/ Orgelbauwerkstatt | 1 Jahr | zwingend
Geläut Glocken, Armaturen, Stuhl bzw. Träger | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Geläut Glockenläutemaschinen | befähigte Person= Fachfirma | 1 Jahr | zwingend
Turmuhr mit Steuerung, Glocken oder Klangschalen | Fachfirma | 1 Jahr | sinnvoll